|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показания по э/энергии по нежилым помещениям за** | | | | | **Август** |  |  | **2023** |
|  |  |
| № п/п | Контрагент | Индивид. Счетчик | Предыд. Показ. Счетчика | Текущее показ. Счетчика | Разность | Коэфф. Расчета | Расход | Место установки счетчика |
|
|
| **мкр. Октябрьский дом 1** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 2 | 119494883 | 161298 | 162179 | 881 | 1 | 881 | ВРУ |
| 2 | Н/П 3 | 121084210 | 46118 | 47031 | 913 | 1 | 913 | ВРУ |
| 3 | Н/П 4 | 121163116 | 34911 | 35303 | 392 | 1 | 392 | ВРУ |
| 4 | Н/П 5 | …3946 | 92174 | 92174 | 0 | 1 | 0 | ВРУ |
| 5 | Н/П 6 | …2854 | 44069 | 44266 | 197 | 1 | 197 | ВРУ |
| 6 | Н/П 7 | ...4929 | 64619 | 65627 | 1008 | 1 | 1008 | ВРУ |
| 7 | Н/П 8 | 121088589 | 221747 | 226516 | 4769 | 1 | 4769 | ВРУ |
| 8 | Н/П 10 | 119494935 | 431463 | 441393 | 9930 | 1 | 9930 | ВРУ |
| 9 | Н/П 11 | 118309216 | 41184 | 41550 | 366 | 1 | 366 | ВРУ |
| 10 | Н/П 12 | ...9638 | 714185 | 721367 | 7182 | 1 | 7182 | ВРУ |
| 11 | Н/П 12 | .096323735 | 60498 | 60928 | 430 | 1 | 430 | ВРУ |
| 12 | Н/П 13 | …0289 | 18601 | 18884 | 283 | 1 | 283 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 2** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 100 | 120273964 | 3470 | 3513 | 43 | 1 | 43 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 3** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 1 | 115299028 | 43800 | 43962 | 162 | 1 | 162 | ВРУ |
| 2 | Н/П 4 | 117430381 | 17575 | 17782 | 207 | 1 | 207 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 4** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 1 | 110150085 | 83172 | 85116 | 1944 | 1 | 1944 | ВРУ |
| 2 | Н/П 2 | 127086943 | 7090 | 7287 | 197 | 1 | 197 | ВРУ |
| 3 | Н/П 51 | 114133428 | 27772 | 28281 | 509 | 1 | 509 | ВРУ |
| 4 | Н/П 52 | …2743 | 29343 | 29369 | 26 | 1 | 26 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 7** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 1 | 121106662 | 86999 | 91487 | 4488 | 1 | 4488 | ВРУ |
| 2 | Н/П 2 | 112281042 | 37639 | 38068 | 429 | 1 | 429 | ВРУ |
| 3 | Н/П 3 | 118306867 | 95717 | 97588 | 1871 | 1 | 1871 | ВРУ |
| 4 | Н/П 4 | 118243142 | 82599 | 84430 | 1831 | 1 | 1831 | ВРУ |
| 5 | Н/П 5 | …0516 | 112697 | 113455 | 758 | 1 | 758 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 9** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П1 | 70686 | 97433 | 99594 | 2161 | 1 | 2161 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 11** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 126 | …9615 | 7008 | 7124 | 116 | 1 | 116 | ВРУ |
| **мкр. Октябрьский дом 14** | | | | | | | | |
| 1 | Н/П 1 | 124519867 | 44227 | 45052 | 825 | 50 | 41250 | ВРУ |
| 2 | Н/П 2 | 3292 | 241909 | 245496 | 3587 | 1 | 3587 | ВРУ |
| 3 | Н/П 3 | …5145 | 56161 | 57778 | 1617 | 1 | 1617 | ВРУ |
| 4 | Н/П 4 | 118307116 | 149868 | 151714 | 1846 | 1 | 1846 | ВРУ |
| 5 | Н/П 5 | 118310053 | 34266 | 34801 | 535 | 1 | 535 | ВРУ |
| 6 | Н/П 6 | 120117683 | 153490 | 155465 | 1975 | 1 | 1975 | ВРУ |
| 7 | Н/П 7 | 118547544 | 419989 | 430333 | 10344 | 1 | 10344 | ВРУ |
|  |  | дата снятия: | | " 24 " августа 2023г. | | | | |
|  | исполнитель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Соловьёв А.Г. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания по нежилым помещениям | | |  |  |  |  |
| мкр. Царский  за | |  | Август | | 2023 |  |
| **Царский, 1** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 2 | …1855 | 18027 | 18059 | 32 | 1 | 32 |
| Н/П 4 | …5109 | 4349 | 4363 | 14 | 1 | 14 |
| Н/П 5 | …3372 | 7361 | 7529 | 168 | 1 | 168 |
| Н/П 6 | …1063 | 46552 | 47529 | 977 | 1 | 977 |
| Н/П 7 | …1239 | 121692 | 124002 | 2310 | 1 | 2310 |
| Н/П 8 | …5078 | 7105 | 7280 | 175 | 1 | 175 |
| Н/П 9 | …5151 | 6233 | 6371 | 138 | 1 | 138 |
| **Царский, 2** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 1 | …6063 | 9678 | 9915 | 237 | 1 | 237 |
| Н/П 2 | …2460 | 99453 | 99601 | 148 | 1 | 148 |
| Н/П 3 | …1071 | 17883 | 18233 | 350 | 1 | 350 |
| Н/П 4 | …9477 | 30833 | 30897 | 64 | 1 | 64 |
| Н/П 5 | …4437 | 96143 | 100065 | 3922 | 1 | 3922 |
| Н/П 6 | …5234 | 37428 | 37956 | 528 | 1 | 528 |
| **Царский, 3** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 1 | …8293 | 33874 | 34181 | 307 | 1 | 307 |
| Н/П 2 | …8890 | 27431 | 27776 | 345 | 1 | 345 |
| Н/П 3 | …1649 | 43299 | 43783 | 484 | 1 | 484 |
| Н/П 4 | …2608 | 15702 | 16128 | 426 | 1 | 426 |
| **Царский, 4** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 1 | …5610 | 21635 | 21924 | 289 | 1 | 289 |
| Н/П 2 | …1658 | 14712 | 14843 | 131 | 40 | 5240 |
| …5722 | 19828 | 20359 | 531 | 1 | 531 |
| Н/П 3 | …6816 | 17329 | 17661 | 332 | 40 | 13280 |
| …2584 | 1314 | 1314 | 0 | 1 | 0 |
| Н/П 4 | …3191 | 7236 | 7295 | 59 | 1 | 59 |
| **Царский, 5** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 1 | …7005 | 226462 | 232665 | 6203 | 1 | 6203 |
| Н/П 2 | …4776 | 64985 | 65768 | 783 | 1 | 783 |
| …4782 | 72618 | 74477 | 1859 | 1 | 1859 |
| Н/П 3 | …9113 | 26338 | 26730 | 392 | 1 | 392 |
| …9236 | 9163 | 9251 | 88 | 1 | 88 |
| Н/П 4 | …4592 | 222370 | 226960 | 4590 | 1 | 4590 |
| …2082 | 4535 | 4601 | 66 | 1 | 66 |
| Н/П 5 | …3424 | 16866 | 16998 | 132 | 1 | 132 |
| …5265 | 16312 | 16403 | 91 | 1 | 91 |
| **Царский, 6** | **№  счетчика** | предыдущ | текущее | расход | коэф. | итого кВт |
| Н/П 1 | …1993 | 3061 | 3092 | 31 | 1 | 31 |
| …6187 | 547320 | 554914 | 7594 | 1 | 7594 |
| Н/П 2 | …6761 | 207149 | 207149 | 0 | 1 | 0 |
| …6692 | 264186 | 267026 | 2840 | 1 | 2840 |
|  |  | 24 " июля | 2023г. |  |  |  |
| исполнитель: |  | Соловьёв А.Г. |  |  |  |  |
|  |  | фио |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показания по э/энергии по нежилым помещениям за** | | | | | | | **Август** | **2023** |
|
| № п/п | Контрагент | Индивид. Счетчик | Предыд. Показ. Счетчика | Текущее показ. Счетчика | Разность | Коэф. Расчета | Расход | Место установки счетчика |
|
|
| **Нежилые помещения ж/д Набережная,86.** | | | | | | | | |
| 1 | **Н/П 1** | ...1855 | 17340 | 17474 | 134 | 1 | 134 | ВРУ |
| 2 | **Н/П 2** | ...4125 | 531480 | 538051 | 6571 | 1 | 6571 | ВРУ |
| 3 | **Н/П 2** | ...3107 | 921 | 931 | 10 | 1 | 10 | ВРУ |
| 4 | **Н/П 3** | ...7856 | 7157 | 7284 | 127 | 1 | 127 | ВРУ |
| 5 | **Н/П 4** | ...7661 | 320553 | 325910 | 5357 | 1 | 5357 | ВРУ |
|  |  | дата снятия: | | "24" августа 2023г. | | | | |
|  | исполнитель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Соловьёв А.Г. | | | | |
|  |  | подпись | | фио | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показания по э/энергии по нежилым помещениям за** | | | | | **Август** | **2023** |
|
| № п/п | Контрагент | Индивид. Счетчик | Предыд. Показ. Счетчика | Текущее показ. Счетчика | Расход | Место установки счетчика |
|
|
| **ул. Ингодинская,30** | | | | | | |
| 1 | Н/П 1,2 | 123224374 | 11306 | 11378 | 72 | ВРУ |
| 2 | Н/П 3 | …9484 | 22340 | 22522 | 182 | ВРУ |
| 3 | Н/П 5,6,7,9,12 | 123505339 | 72873 | 73951 | 1078 | ВРУ |
| 4 | Н/П 8 | 123506324 | 7902 | 8003 | 101 | ВРУ |
| 5 | Н/П 10 | 123224406 | 4107 | 4119 | 12 | ВРУ |
| 6 | Н/П 11 | 1100022881 | 295 | 296 | 1 | ВРУ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дата снятия: | | "24" августа 2023 г. | | |
|  | исполнитель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Соловьёв А.Г. | | |